## Testprotokoll
Testprotokoll
| Testpunkt | OK/EJ OK | Kommentar
1 | Systemet startar utan att extra åtgärder behöver utföras | OK |  | OK
2 | Vid automatisk drift utför systemet den sekvens som står beskriven i projektdokumentationens funktionsbeskrivning. | OK |  | EJ OK
3 | Varje produkt transporteras till den slutdestination som den tilldelas enligt systemets funktionsbeskrivning. | OK
4 | Det går att stoppa och starta systemet oberoende vart i sekvensen det befinner sig. | OK
5 | Om stop trycks då ett paket förflyttas av en cylinder så stannar systemet (cylindern åker tillbaka). Vid start slutför cylindern förflyttningen och sekvensen slutförs. | OK
6 | Systemets ljussignaler fungerar så som beskrivet i projektdokumentationen. | OK
7 | Systemets lägeshantering fungerar så som beskrivet i projektdokumentationen. | OK
| Alarm | OK/EJ OK | Kommentar
8 | Transportband 1 timeoutalarm aktiveras, visar rätt alarmkod, går att återställa, och sekvensen slutförs vid återstart | OK
9 | Transportband 2 timeoutalarm aktiveras, visar rätt alarmkod, går att återställa, och sekvensen slutförs vid återstart | OK
10 | Transportband 3 timeoutalarm aktiveras, visar rätt alarmkod, går att återställa, och sekvensen slutförs vid återstart | ok
11 | Transportband 4 timeoutalarm aktiveras, visar rätt alarmkod, går att återställa, och sekvensen slutförs vid återstart | OK
12 | Transportband 5 timeoutalarm aktiveras, visar rätt alarmkod, går att återställa, och sekvensen slutförs vid återstart | ok
13 | Alarm för tidigt introducerad produkt, visar rätt alarmkod, går att återställa, och sekvensen slutförs vid återstart | EJ OK
14 | Cylinder 1 timeoutalarm aktiveras, visar rätt alarmkod, går att återställa, och sekvensen slutförs vid återstart | OK
15 | Cylinder 2 timeoutalarm aktiveras, visar rätt alarmkod, går att återställa, och sekvensen slutförs vid återstart | OK
16 | Cylinder 3 timeoutalarm aktiveras, visar rätt alarmkod, går att återställa, och sekvensen slutförs vid återstart | OK
17 | Larm för ej avlämnad produkt bana 3 | OK
18 | Larm för ej avlämnad produkt bana 4 | OK
19 | Larm för ej avlämnad produkt bana 5 | OK